(Наименование организации)

инструкция о мерах
пожарной безопасности

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ОГНЕВЫХ РАБОТ

населенный пункт
год	

УТВЕРЖДАЮ
руководитель организации
__________ (ФИО)
                                                                            " "_________ 20    год

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ОГНЕВЫХ РАБОТ

Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности при выполнении огневых работ на территории и является обязательной для исполнения всеми работниками.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной или административной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

1.2. Территория организации должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и т.п.; горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить; не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

1.3. Дорога, подъезд и проходы должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда; к месту проведения огневых работ должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

1.4. Территория организации должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарного водоисточника, входов в здание.

1.5. Для всех помещений должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, которые надлежит обозначить на дверях помещений.

1.6. Около мест, имеющих повышенную пожарную опасность, должны быть вывешены знаки безопасности.

1.7. Противопожарные системы должны содержаться в исправном рабочем состоянии.

1.8. В организации не разрешается производить работы, которые могут привести к пожару.

1.9. Использованные обтирочные материалы необходимо собирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.

1.10. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

1.11. Запрещается загромождать проходы материалами, тарой, а также забивать двери эвакуационных выходов.

1.12. Запрещается устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды, вешалки для одежды и гардеробы, хранение инвентаря и материалов.

1.13. Запрещается устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

1.14. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ 

2.1. На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок) необходимо оформлять наряд-допуск.

2.2. Места проведения огневых работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

2.3. Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

2.4. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

- освобождения от взрывопожароопасных веществ;

- отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ);

- предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции и т.п.

2.5. При пропарке внутри технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значения, равного 80% от температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

2.6. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов) вне пределов их воспламенения или в электростатически безопасном режиме.

2.7. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных и паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

2.8. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

2.9. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты.

2.10. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

2.11. Помещения, в которых возможно скопление паров ГЖ, ЛВЖ, ГГ, перед началом проведения огневых работ должны быть провентилированы.

2.12. Перед началом и во время проведения огневых работ должен осуществляться контроль состояния паро-газовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся указанные работы, и в опасной зоне.

2.13. В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельнодопустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов) огневые работы должны быть немедленно прекращены.

2.14. Вскрытие люков и крышек технологического оборудования, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка их через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы, не разрешается.

2.15. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна быть отключена, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

2.16. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенное помещение (место).

2.17. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением.

2.18. Проведение огневых работ на элементах конструкций зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями не разрешается.

3. СИСТЕМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

3.1. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.

3.2. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всему помещению или выборочно в отдельные его части.

3.3. На месте проведения огневых работ должны находиться первичные средства пожаротушения.

3.4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться; перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

3.5. Огнетушители должны иметь бирки, маркировочные надписи и быть окрашены в красный сигнальный цвет.

3.6. Огнетушители должны быть размещены в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

3.7. Размещение первичных средств пожаротушения не должно препятствовать безопасной эвакуации людей; их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из складских помещений на высоте не более 1,5 м.

3.8. Участники тушения пожара должны знать о том, что по составу огнетушащего вещества огнетушители разделяются на:

- химические;

- порошковые;

- углекислотные;

- воздушно-пенные;

- комбинированные.

3.9. Участники тушения пожара должны знать вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие вещества на основе воды.

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

4.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 01.

4.2. До прибытия пожарной охраны работник обязан принимать меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

4.3. Работнику следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.4. Работник должен сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения о имеющихся опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

4.5. Работник должен оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

4.6. Любое должностное лицо организации в случае пожара обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность работодателя;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся средства и силы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;

- прекратить все работы на складе, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения об имеющихся на складе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.