( название организации)

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КУЗОВНОМ ЦЕХЕ

Год
Населенный пункт
Утверждаю
Директор
________________
(Название организации)
                                                                                         ________________ (___________________)
«    »___________ 20   г.

ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КУЗОВНОМ ЦЕХЕ

Настоящая инструкция   устанавливает   требования   пожарной  безопасности в кузовном цехе 
и является обязательной для исполнения всеми работниками.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной   или       административной        ответственности,  а   в   зависимости   от  последствий - и к 
уголовной; если нарушение связано с причинением 
материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.
1.2. Территория и помещения кузовного цеха должны содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и т.п.
1.3. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенной площадке в контейнер, а затем вывозить.
1.4. На территории кузовного цеха не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
1.5. Дорога, подъезд и проходы к кузовному цеху должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
1.6. К кузовному цеху должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.
1.7. Территория кузовного цеха должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарного источника водоснабжения.
1.8. Для помещений кузовного цеха должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, которые надлежит обозначить у входа в цех.
1.9. Около мест, где находятся горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, имеющие повышенную пожарную опасность, должны быть вывешены знаки безопасности.
1.10. Противопожарные системы помещений кузовного цеха должны содержаться в исправном рабочем состоянии.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУЗОВНОМУ ЦЕХУ

2.1. В кузовном цехе не разрешается производить работы, которые могут привести к пожару.
2.2. Использованные обтирочные материалы необходимо собирать в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой.
2.3. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из кузовного цеха.
2.4. Запрещается загромождать проходы материалами, тарой, а также забивать двери эвакуационных выходов.
2.5. Запрещается устраивать в тамбурах выходов из кузовного цеха сушилки одежды, вешалки для одежды и гардеробы, хранение инвентаря и материалов.
2.6. Запрещается устраивать на путях эвакуации из кузовного цеха пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.
2.7. Во всех помещениях кузовного цеха, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.
2.8. Слив горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в канализацию не разрешается.
2.9. Пролитые на пол горючие и легковоспламеняющиеся жидкости следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. 
2.10. Мытье полов, стен и оборудования с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей не разрешается.
2.11. Курение на территории кузовного цеха запрещается и может быть разрешено только в специально отведенных и оборудованных местах, обозначенных знаком "Место для курения".
2.12. Покрытие полов кузовного цеха должно быть стойким к внешним воздействиям и рассчитано на сухую, в том числе механизированную, уборку.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРО- И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ

3.1. Места проведения электро- и газосварочных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).
3.2. Не разрешается размещать постоянные места для проведения электро- и газосварочных работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.
3.3. В помещениях, где выполняются электро- и газосварочные работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты.
3.4. Помещения, в которых возможно скопление паров ГЖ, ЛВЖ, ГГ, перед началом проведения электро- и газосварочных работ должны быть провентилированы.
3.5. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены электросварочная аппаратура должна быть отключена, в том числе от электросети.
3.6. По окончании работ вся электро- и газосварочная аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенное помещение (место).
3.7. При проведении электро- и газосварочных работ запрещается:
- приступать к работе при неисправной электро- и газосварочной аппаратуре;
- производить электро- и газосварочные работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;
- использовать спецодежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- производить электро- и газосварочные работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением.
3.8. В качестве источника сварочного тока должен применяться только специально для этого предназначенный сварочный трансформатор.
3.9. Сварочные провода должны быть проложены таким образом, чтобы их не могли повредить машины и механизмы; запрещается прокладка проводов рядом с газосварочными шлангами и трубопроводами.
3.10. Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками.
3.11. Баллоны с газом при их хранении и транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.
3.12. Баллоны, устанавливаемые в помещении, должны находиться от приборов отопления на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем - не менее 5 м.
3.13. Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается.
3.14. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.
4. СИСТЕМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
4.1. Установка пожарной автоматики должна находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.
4.2. Система оповещения о пожаре должна обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всей территории кузовного цеха и отдельно в его помещениях.
4.3. В кузовном цехе должны находиться первичные средства пожаротушения.
4.4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться; перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
4.5. Огнетушители должны иметь бирки, маркировочные надписи и быть окрашены в красный сигнальный цвет.
4.6. Огнетушители должны быть размещены в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
4.7. Размещение первичных средств пожаротушения не должно препятствовать безопасной эвакуации людей; их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
4.8. Участники тушения пожара должны знать о том, что по составу огнетушащего вещества огнетушители разделяются на:
- химические;
- порошковые;
- углекислотные;
- воздушно-пенные;
- комбинированные.
4.9. Огнетушители углекислотные ручные ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6 следует применять для тушения загораний в электроустановках, находящихся под напряжением до 1000 В, а также загораний в помещениях, содержащих дорогостоящую аппаратуру; эти огнетушители являются изделиями многоразового использования.
4.10. Огнетушители порошковые унифицированные ОПУ-2, ОПУ-5, ОПУ-10 следует применять для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В; эти огнетушители являются изделиями многоразового использования.
4.11. Участники тушения пожара должны знать вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие вещества на основе воды.
4.12. Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих приборов и оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, усилению горения.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПОЖАРА
5.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 101.
5.2. До прибытия пожарной охраны работник обязан принимать меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.
5.3. Работнику следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
5.4. Работник должен сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения об имеющихся опасных (взрывоопасных), сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.
5.5. Работник должен оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.
5.6. Любое должностное лицо кузовного цеха в случае пожара обязано:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководство цеха и организации;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся средства и силы;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном помещении и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения об имеющихся опасных (взрывоопасных), сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

Разработчик инструкции:

Ответственный за организацию
работы по пожарной безопасности 

Согласовано:

Специалист по охране труда