_____________________________________________
(Наименование организации)

инструкция о мерах
пожарной безопасности

В ТИПОГРАФИИ

г.

УТВЕРЖДАЮ
руководитель организации
__________ (            )
«   »             20    г.

                                                                                                                   

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ТИПОГРАФИИ

Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в типографии и является обязательной для исполнения всеми работниками.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной или административной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

1.2. Территория типографии должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и т.п.

1.3. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

1.4. На территории типографии не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

1.5. Дорога, подъезд и проходы к типографии должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

1.6. К типографии должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

1.7. Территория типографии должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарного водоисточника, входов в здание типографии.

1.8. Для всех помещений типографии должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, которые надлежит обозначить на дверях помещений.

1.9. Около мест в типографии, имеющих повышенную пожарную опасность, должны быть вывешены знаки безопасности.

1.10. Противопожарные системы типографии должны содержаться в исправном рабочем состоянии.

1.11. В типографии не разрешается производить работы, которые могут привести к пожару.

1.12. Отходы бумаги и использованные обтирочные материалы необходимо собирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.

1.13. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений типографии.

1.14. Запрещается загромождать проходы материалами, тарой, а также забивать двери эвакуационных выходов.

1.15. Запрещается устраивать в тамбурах выходов из типографии сушилки одежды, вешалки для одежды и гардеробы, хранение инвентаря и материалов.

1.16. Запрещается устраивать на путях эвакуации из типографии пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

1.17. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ БУМАГИ, КАРТОНА, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.1. Хранить на складе бумагу, картон, готовую продукцию необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств, признаков совместимости.

2.2. На складе для хранения бумаги, картона, готовой продукции должен быть разработан план размещения штабелей с указанием предельного объема хранящихся материалов, противопожарных разрывов и проездов между штабелями, а также между штабелями и соседними объектами.

2.3. В противопожарных разрывах между штабелями не допускается складирование твердых сгораемых материалов, оборудования и т.п.

2.4. Места, отведенные под штабели, должны быть очищены от горючего мусора и отходов.

2.5. Для склада, где хранятся бумага, картон, готовая продукция, должен быть разработан оперативный план пожаротушения с определением мер по разборке штабелей с учетом возможности привлечения работников типографии.

2.6. Кроме первичных средств пожаротушения на складе должны быть оборудованы пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативным планом пожаротушения.

2.7. На складе, где хранятся бумага, картон, готовая продукция, не разрешается производить работы, не связанные с хранением материалов.

2.8. Все операции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом оборудования, должны производиться в помещениях, изолированных от места хранения бумаги, картона, готовой продукции.

2.9. Мытье полов, стен и оборудования, расположенного на складе для хранения бумаги, картона, готовой продукции, горючими растворителями не разрешается.

2.10. В типографии допускается применять электронагревательные приборы только заводского изготовления.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ЛАКОВ И КРАСОК 

3.1. Хранить на складе растворители, лаки и краски необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств, признаков совместимости.

3.2. Хранить растворители, лаки и краски разрешается только в исправной таре.

3.3. Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с растворителями, лаками и краской должны быть защищены от солнечного или теплового воздействия.

3.4. Все операции, связанные со вскрытием тары, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (красок, лаков и т.п.), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

3.5. Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить на открытой площадке.

3.6. Пролитые на пол растворители, лаки и краски следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. 

3.7. Мытье полов, стен и оборудования с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей не разрешается.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

4.1. При эксплуатации электроустановок запрещается использовать электроустановки, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

4.2. Во избежание возможности возникновения пожара нельзя пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

4.3. Для предупреждения возгораний не следует пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

4.4. Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.

4.5. Нельзя применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

4.6. Электрооборудование всех помещений типографии по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

5. СИСТЕМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

5.1. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.

5.2. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всей типографии или выборочно в отдельные ее помещения.

5.3. В типографии должны находиться первичные средства пожаротушения.

5.4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться; перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

5.5. Огнетушители должны иметь бирки, маркировочные надписи и быть окрашены в красный сигнальный цвет.

5.6. Огнетушители должны быть размещены в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

5.7. Размещение первичных средств пожаротушения не должно препятствовать безопасной эвакуации людей; их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из типографии на высоте не более 1,5 м.

5.8. Участники тушения пожара должны знать о том, что по составу огнетушащего вещества огнетушители разделяются на:

- химические;

- порошковые;

- углекислотные;

- воздушно-пенные;

- комбинированные.

5.9. Огнетушители углекислотные ручные ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6 следует применять для тушения загораний в электроустановках, находящихся под напряжением до 1000 В; эти огнетушители являются изделиями многоразового использования.

5.10. Огнетушители порошковые унифицированные ОПУ-2, ОПУ-5, ОПУ-10 следует применять для тушения твердых веществ и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В; эти огнетушители являются изделиями многоразового использования.

5.11. Участники тушения пожара должны знать вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие вещества на основе воды.

5.12. Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих приборов и оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, усилению горения.

6. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

6.1. Каждый работник типографии при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 01.

6.2. До прибытия пожарной охраны работник обязан принимать меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

6.3. Работнику следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

6.4. Работник должен сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения об имеющихся опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

6.5. Работник должен оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

6.6. Любое должностное лицо типографии в случае пожара обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководство типографии;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся средства и силы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений склада;

- прекратить все работы в типографии, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения об имеющихся на складе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

Разработчик инструкции
Ответственный за организацию работы по пожарной безопасности

Согласовано:
Специалист по охране труда