____________________________________________________
(наименование предприятия)

ИНСТРУКЦИЯ
 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 В ПОМЕЩЕНИИ КОПИРОВАЛЬНОГО ЦЕНТРА   

Г.   

    Утверждаю
Директор
ООО «    »
_________ Ф.И.О.
«     » ______________ 20  г.

     
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ КОПИРОВАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Настоящая типовая инструкция по охране труда разработана на основании требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности с учетом Правил противопожарного режима в Российской Федерации N 390 от 25.04.2012 и предназначена для работников копировального центра по соблюдению мер пожарной безопасности при выполнении им работ согласно профессии и квалификации. 

 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по пожарной безопасности для работников копировального центра.
 
1.2. Работникам копировального центра необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
 
1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности, регламентирующими требованиями пожарной безопасности.
 
1.4. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
 
1.5. Все работники копировального центра должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, предусмотренном администрацией центра.
 
1.6. Должностные лица в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение требований данной Инструкции.
 
1.7. Курить разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. В помещении на видном месте вывешиваются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной команды и инструкции о мерах пожарной безопасности.
 
2.2. В каждом помещение инструкцией должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим в том числе:
 
определены и оборудованы места для курения;
 
установлен порядок уборки горючих отходов и пыли;
 
определён порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
 
порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
 
действия работников при обнаружении пожара;
 
определён порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
 
2.3. В помещении копировального центра на видном месте вывешивается план эвакуации в случае пожара.
 
В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разрабатывается инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.
 
2.4. Работники, а также граждане, находящиеся на территории копировального центра обязаны:
 
соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утверждённых в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
 
выполнять меры предосторожности при пользовании электроприборами (компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники), другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

 3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОМЕЩЕНИЯМ 

3.1. Содержание помещения копировального центра
 
3.1.1. Для помещения копировального центра должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.
 
3.1.2. Противопожарные системы и установки должны постоянно содержаться в исправном состоянии.
 
Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
 
3.1.3. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при отключённой технологической автоматике.
 
3.1.4. Нарушение огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.
 
3.1.5. При перепланировке помещения, изменений их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.
 
3.1.6. В помещении копировального здания запрещается:
 
хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, аэрозолей в упаковке и других взрывопожароопасных веществ и материалов;
 
использовать технические этажи, венткамеры для организации производственных участков, а также хранение оборудования, мебели и других предметов;
 
производить изменения объёмно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;
 
загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
 
проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замёрзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
 
устанавливать глухие решётки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утверждённых в установленном порядке;
 
устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
 
3.2. Пути эвакуации
 
3.2.1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.
 
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.
 
3.2.2. Запрещается:
 
загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
 
устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъёмно-опускные двери и ворота, вращающие двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.
 
3.2.3. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надёжно крепиться к полу.

 4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ 

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевыми правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок..
 
4.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончанию рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки и электрические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
 
4.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:
 
использовать приёмники электрической энергии (электроприёмники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий изготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропривода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 
пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
 
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
 
пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
 
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
 
размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

 5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

5.1. Перед началом отопительного сезона калориферные установки и другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
 
5.2. Отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций.
 
5.3. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается закрывать вытяжные каналы, отверстия и решётки.

 6. СОДЕРЖАНИЕ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИСТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПОВЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИЕЙ 

6.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещение людей при пожаре и управление эвакуации должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учётом технической документации заводов-изготовителей и сроки проведения ремонтных работ.
 
6.2. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всем помещениям или выборочно в отдельные его части.
 
6.3. В помещениях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель структурного подразделения должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.

 7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

7.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и.т.д) обязан:
 
немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 и администрации центра.
 
немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
 
принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
 
7.2. Руководитель структурного подразделения (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара обязан:
 
продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
 
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
 
проверить включение в работу автоматически систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
 
при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу устройств, агрегатов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращение пожара и задымления помещений;
 
прекратить все работы в здании кроме работ, с мероприятиями по ликвидации пожара;
 
удалить за пределы опасной зоны всех работников;
 
организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
 
7.3. По прибытию пожарного подразделения руководитель структурного подразделения (или лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с предупреждением развития пожара.

 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

8.1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношения к огнетушащим веществам, а также площадь помещения.
 
8.2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспорта) на это оборудование или соответствующих правил пожарной безопасности.
 
8.3. Выбор типа и расчёт необходимого количества огнетушителей производится в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов. Нормы оснащения помещений ручными и передвижными огнетушителями приведены в приложении N 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации N390 от 25.04.2012г.

 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

9.1. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.